**Príloha č.1:**

**ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY, TECHNICKÉ POŽIADAVKY, CENA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK**

1. **Predmet zákazky, pokyny pre uchádzača**:

„Dodávka pracovných stolov do prípravovní a ambulancií lekárov v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti obce Liptovská Teplá, pre obec Liptovská Teplá“. **Vyplniť červeným písmom zvýraznené časti.**

1. **Verejný obstarávateľ:**

Názov: Obec Liptovská Teplá

Adresa: Liptovská Teplá 142, 034 83 Liptovská Teplá

IČO: 00 315 435

1. **Kritérium**

Stôl lekár č.1

Pracovná doska - dĺžka 304 x šírka 60 x hrúbka 4 výška 85,5 výrez na dvojdrez 43x77,5 Spodná časť 3 x skrinka dvojdverová šírka 70x hĺbka 58,5x výška 81,5, 1 polica, korpus sivý hrúbka 1,8. Skrinka pod dvojdrez šírka 87 x hĺbka 58,5 x výška 81,5 bez police korpus sivý hrúbka 1,8.

Stôl lekár č.2

Pracovná doska - dĺžka 161 x šírka 60 x hrúbka 4 výška 85,5 výrez na dvojdrez 43x77,5 Spodná časť - 1 x skrinka dvojdverová šírka 70x hĺbka 58,5x výška 81,5, 1 polica, korpus sivý hrúbka 1,8. Skrinka pod dvojdrez šírka 90 x hĺbka 58,5 x výška 81,5 bez police korpus sivý hrúbka 1,8.

Stôl lekár pediater

Pracovná doska - dĺžka 161 x šírka 60 x hrúbka 4 výška 85,5 výrez na dvojdrez 43x77,5 Spodná časť – 1 x skrinka dvojdverová šírka 70x hĺbka 58,5x výška 81,5, 1 polica, korpus sivý hrúbka 1,8. Skrinka pod dvojdrez šírka 90 x hĺbka 58,5 x výška 81,5 bez police korpus sivý hrúbka 1,8.

Stôl lekár gynekológ

Pracovná doska - dĺžka 304 x šírka 60 x hrúbka 4 výška 85,5 výrez na dvojdrez 43x77,5. Spodná časť – 3 x skrinka dvojdverová šírka 70x hĺbka 58,5x výška 81,5, 1 polica, korpus sivý hrúbka 1,8. Skrinka pod dvojdrez šírka 87 x hĺbka 58,5 x výška 81,5 bez police korpus sivý hrúbka 1,8.

Stôl lekár zubná ambulancia

Pracovná doska – dĺžka 284,5 x šírka 60 x hrúbka 4 výška 85,5 výrez na dvojdrez 43x77,5. Spodná časť – 2 x skrinka dvojdverová šírka 70x hĺbka 58,5x výška 81,5, 1 polica, korpus sivý hrúbka 1,8. 1 x skrinka dvojdverová šírka 60x hĺbka 58,5x výška 81,5, 1 polica, korpus sivý hrúbka 1,8. Skrinka pod dvojdrez šírka 80 x hĺbka 58,5 x výška 81,5 bez police korpus sivý hrúbka 1,8.

Stôl prípravovňa zubná ambulancia

Pracovná doska - dĺžka 315 x šírka 60 x hrúbka 4 výška 85,5 výrez na dvojdrez 43x77,5. Spodná časť – 2 x skrinka dvojdverová šírka 70x hĺbka 58,5x výška 81,5, 1 polica, korpus sivý hrúbka 1,8. 1 x skrinka dvojdverová šírka 60x hĺbka 58,5x výška 81,5, 1 polica, korpus sivý hrúbka 1,8. 1 x skrinka dvojdverová šírka 30x hĺbka 58,5x výška 81,5, 1 polica, korpus sivý hrúbka 1,8. Skrinka pod dvojdrez šírka 80 x hĺbka 58,5 x výška 81,5 bez police korpus sivý hrúbka 1,8.

Denná miestnosť neinfekčná

Pracovná doska - dĺžka 200 x šírka 60 x hrúbka 4 výška 85,5 výrez na dvojdrez 43x77,5. Spodná časť – 2 x skrinka dvojdverová šírka 60 x hĺbka 58,5x výška 81,5, 1 polica, korpus sivý hrúbka 1,8. Skrinka pod drez šírka 77 x hĺbka 58,5 x výška 81,5 bez police korpus sivý hrúbka 1,8.

Denná miestnosť infekčná

Pracovná doska - dĺžka 213 x šírka 60 x hrúbka 4 výška 85,5 výrez na dvojdrez 43x77,5 Spodná časť – 1 x skrinka dvojdverová šírka 70 x hĺbka 58,5x výška 81,5, 1 polica, korpus sivý hrúbka 1,8. 1 x skrinka dvojdverová šírka 60 x hĺbka 58,5x výška 81,5, 1 polica, korpus sivý hrúbka 1,8.Skrinka pod drez šírka 83 x hĺbka 58,5 x výška 81,5 bez police korpus sivý hrúbka 1,8.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritérium | | Cena bez DPH | DPH 20% | Cena s DPH |
| **Cena celkom za predmet zákazky** |  |  |  |

1. **Identifikácia uchádzača:**

Obchodné meno:

Adresa sídla:

Tel.č.:

E-mail:

IČO:

DIČ:

**Osoba oprávnená konať v mene uchádzača na účely verejného obstarávania tejto zákazky:**

Meno a priezvisko:

Tel. č.:

E-mail:

V ................................ dňa .......................................

Meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača: